附件1

广西壮族自治区环境污染防治工程专项设计能力评价规模划分表

| 序号 | 类别 | 项 目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染 治理工程 | 工业废水处理 | 废水量：吨/日 | ≥3000 | 1000～3000 | <1000 |
|  |  |  | COD负荷：公斤/日 | ≥6000 | 3000～6000 | <3000 |
|  |  | 生活污水处理（不含农村及分散治理污水处理） | 污水量：吨/日 | ≥10000 | 5000～10000 | <5000 |
|  |  | 农村及分散治理污水处理 | 污水量：吨/日 | ≥1000 | 500～1000 | <500 |
|  |  | 中水回用工程 | 水量：吨/日 | ≥5000 | 2000～5000 | <2000 |
| 2 | 大气污染 治理工程 | 工业蒸汽锅炉烟气治理 | 单台装机容量：蒸吨/小时 | ≥50 | 20～50 | <20 |
|  |  | 发电锅炉烟气治理 | 单台装机容量：兆瓦 | ≥100 | 25～100 | <25 |
|  |  | 工业窑炉烟气治理 | 废气量：万立方米/小时 | ≥20 | 6～20 | <6 |
|  |  | 其他工业废气治理 | 废气量：万立方米/小时 | ≥10 | 3～10 | <3 |
| 3 | 固体废弃物 处理处置工程 | 一般工业固体废弃物处理与利用 | 投资额：万元 | ≥2000 | 500～2000 | <500 |
|  |  | 危险废弃物处理处置、医疗废弃物处置 | 处理量：吨/日 | ≥10 | 5～10 | <5 |
|  |  | 生活垃圾处理处置工程 | 处理量：吨/日 | ≥200 | 50～200 | <50 |
|  |  | 污泥处理处置工程 | 处理量：吨/日 | ≥200 | 50～200 | <50 |
| 4 | 物理污染 治理工程 | 噪声与震动治理 | 投资额：万元 | ≥150 | 50～150 | <50 |
| 5 | 生态修复工程 | 污染水体、土壤、湿地、矿山修复等工程 | 投资额：万元 | ≥1500 | 500～1500 | <500 |

注：甲级项目类别需要承担过两个对应大型项目，乙级项目类别需要承担过一个对应中型项目，临时项目类别需要承担过一个对应小型项目。